Опросный лист

на подстанцию КТПН

| Параметры |  |  |  |  | Варианты исполнения подстанции |  |  |  |  |  |  | Отметка заказчика |  |  |  |  |  | Примечание заказчика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип корпуса подстанции |  |  |  |  | киосковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мачтовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | столбовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество трансформаторов |  |  |  |  | 1-но трансформаторная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2-х трансформаторная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип подстанции |  |  |  |  | тупиковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | проходная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ установки |  |  |  |  | стационарная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | передвижная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность КТПН, кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,25 | 2,5 | 4 | 10 | 25 |  | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |  | 400 |  | 630 |  | 1000 |  |  | 1250 |  | 1600 | 2000 | 2500 |
| Исполнение ввода на стороне ВН |  |  |  |  | воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение отходящих линий на стороне НН |  |  |  |  | воздух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 27,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распред. устройство высоковольтного ввода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вводное устройство ВН |  |  |  |  | РЛНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вакуумный выкл. ВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор |  |  |  |  | Масляный / Сухой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распред. устройство низковольтного ввода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вводное устройство НН |  |  |  |  | авт. выключатель ВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | разъединитель РЕ-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Счетчики учета электроэнергии |  |  |  |  | активный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | реактивный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы контроля |  |  |  |  | вольтметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | амперметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отходящие линии |  |  |  |  | Выключатели ВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разъединители РПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток отходящих линий, А |  |  |  | 25 | 40 |  | 63 | 80 | 100 |  | 160 |  | 250 |  | 400 |  | 630 |  |  | 1000 |  | 1600 | 2500 |
| Количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные примечания (освещение, отопление, утепление, вентиляция и пр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик 	Телефон 	E-mail

Адрес установки