Опросный лист

на ПКУ-6(10)

| п/№ | Запрашиваемые данные | Параметры | Ответы Заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение ПКУ, кВ | 6 / 10 |  |
| 2 | Схема подключения счетчика | 3ТТ+3ТН / 2ТТ+3ТН / 2ТТ+2ТН |  |
| 3 | Расположение шкафа учета | На опоре / другое |  |
| 4 | Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ: |  |  |
| - | Класс точности обмотки измерения: | 0,2 или 0,5 |  |
| 5 | Трансформаторы тока ТОЛ-10: |  |  |
| - | Номинальный первичный ток, А | 5, 10, 15, 20, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 |  |
| - | Класс точности обмотки измерения: | 0,2S / 0,5S / 0,2 / 0,5 |  |
| 6 | Счетчик электроэнергии: | Тип счётчика |  |
| Интеграция в АСКУЭ |  |  |  |
| 9 | Способ передачи данных GSM | Да / Нет |  |
| 10 | Порты связи | RS-485 / RS-232 |  |
| 11 | Количество заказываемых устройств ПКУ |  |  |

Заказчик 	Телефон 	E-mail

Адрес установки